|  | # PROTOKÓŁ PRZEGLADU ## INSTALACJI SAP NR ….. ### Z dnia .......... - .......... – 20....... r |
| --- | --- |

Użytkownik /Obiekt/ :   PAWILON  „A”

Adres: Kraków ul. Rakowicka 27

Zgodnie z umową K-DZP-272-2/19 z dnia ........ - ........ – 20........ r.                  w ramach postępowania przetargowego nr ………………………………………..  wykonano okresowy przegląd instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP w ramach zapisów, wymogów,  umowy.                                                                   Przeglądu dokonano w dniach : Od ............ - ............ – 20.......... Do ........... - ........... – 20.......... r  w obecności przedstawiciela użytkownika: UEK Kraków ................................................................................................................... .

#### 1.	Udostępniono i Sprawdzono Następujące Urządzenia:

Centrala Sygnalizacji Pożaru	typ...........	Ilość .......	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne Przystawka SAP /Podcentrala/	typ ...............               	 Ilość .............  	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Wyniesione pole obsługi		typ .............................	Ilość .............	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Drukarka wewnętrzna		typ .............................	Ilość .............	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Drukarka zewnętrzna		typ .............................	Ilość .............	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Awaryjne źródło zasilania		typ .............................	Ilość .............  	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Czujka jonizacyjna dymu		typ .............................	Ilość .............  	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Czujka optyczna dymu		typ ………………….  Ilość     	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Wyn. wskaźnik zadz. czujki MPA  typ ………………….. Ilość     	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Czujka wielosensorowa		typ ............................	Ilość .............  	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Czujka wielosensorowa		typ ............................	Ilość .............  	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Czujka liniowa dymu		typ ...........................	Ilość .............	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Wskaźnik zadziałania czujki	typ ............................	Ilość .............  	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Adapter linii konwencjonalnej	typ ............................	Ilość .............	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Izolator zwarć			typ ............................	Ilość .............	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Przycisk ręczny ROP		typ .......  ..................Ilość      	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Zasilacz akum. 2x7Ah                    typ …………………	Ilość      	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Sygnalizator  optyczny 		typ ………………....	Ilość    Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Sygnalizatory .akustyczny		typ ………….. .....	Ilość    	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Sygnalizatory zewnętrzny		typ …….......................	Ilość      	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Moduł kontr.-sterujący		typ ………......	Ilość    	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Centrala oddymiania..         	typ ……………............	Ilość   	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Inne ............................................	typ ............................	Ilość .............	Sprawne Częściowo Niesprawne Niesprawne

Stwierdza się naruszone plomby serwisowe  :				TAK	     NIE

Instalacja SAP jest monitorowana do Państwowej Straży Pożarnej*		TAK	     NIE 
* w przypadku zakreślenia pola TAK należy wypełnić punkt 2

2.	Udostępniono i sprawdzono urządzenie transmisji alarmów :	TYP ........................................

Przesyłanie sygnałów alarmowych torem radiowym				Sprawne 	Niesprawne

Przesyłanie sygnałów alarmowych torem telefonicznym komutowanym	Sprawne	Niesprawne

Awaryjne źródło zasilania							Sprawne	Niesprawne

Inne ......................................................................................................................	Sprawne	Niesprawne

3.	W wyniku przeglądu stwierdza się:

System nadaje się do eksploatacji

System nadaje się do eksploatacji z uwagami jak poniżej

System nie nadaje się do eksploatacji

4.	Na tym przeglad zakończono i centralkę zaplombowano	 TAK	 NIE

UWAGI I ADNOTACJE KONSERWATORA (UŻYTKOWNIKA) :

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

##### Niniejszy protokół po podpisaniu stanowi protokół zdawczo-odbiorczy prac a dokonany odbiór uważa się za ostateczny

...................................... dnia ........ - ........ – 20 ..... r

............................................						..............................................

pieczątka i podpis Wykonawcy							pieczątka i podpis Użytkownika