Załącznik nr 8

Wykaz materiałów/urządzeń

zaoferowanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio tabelę tj. wpisać: nazwę lub markę handlową, nazwę producenta urządzenia oferowanego przez Wykonawcę.

Wypełniony i podpisany załącznik należy dołączyć do oferty.

| Lp. | Wymogi i dane techniczne Zamawiającego dla materiałów przeznaczonych do wbudowania | Materiały oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub/i Marka Handlowa-Producent |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkład bitumiczny do gruntowania blachy tytanowo-cynkowej pod klejenie membrany typu EPDM - produkowany na bazie syntetycznego kauczuku i żywicy z dodatkiem rozpuszczalnika, - do stosowania na powierzchnie metalowe, betonowe, drewniane, bitumiczne i ceglane - postać płynna umożliwiająca natrysk. |  |
| 2 | Membrana typu EPDM - samoprzylepna na całej powierzchni, - wzmocniona wkładką z włókna szklanego, - grubość min 2,4mm - wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 300% - materiał nierozprzestrzeniający ognia Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C. |  |
| 3 | Farba „antykorozyjna” do malowania membrany EPDM: - na bazie polimerów, bituminu i aluminium, - srebrnoszara. |  |
| 4 | Podkład pod hydroizolację - roztwór sztucznej żywicy z rozpuszczalnikami - szybkoschnący od 30 do 60min - lepkość < 1 mPa s [dla 20oC] Hydroizolacja , Na bazie żywicy poliuretanowej - płynna masa - paroprzepuszczalność μ = 1500 lub więcej Podkład i izolacja powinny być z jednego systemu izolacyjnego i od jednego producenta. |  |
| 5 | Blacha tytan-cynk - blacha patynowana - gr. 0,65 lub 0,70 mm. |  |

Karty katalogowe materiałów, karty techniczne, ulotki informacyjne, itp. które będą zawierały parametry techniczne lub/i funkcjonalne oferowanych materiałów/urządzeń oraz informacje potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

_____________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy