## Arkusz1
|  | K-DZP-272-19/19 |  |  | załącznik 7
Pawilon Sportowy UEK - PRZEBUDOWA SALI NR 9
| Podstawa | Przedmiar
l.p. |  | Opis |  | RAZEM NETTO |  | 0
|  | Rozbiórki | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | analiza indywidualna | Demontaż mebli | kpl | 1 |  | 0
2 | KNNR 7 0702-02 z.o.3.4. | Sufity podwieszane - demontaż (wraz z oświetleniem) | m2 | 250.1 |  | 0
3 | KNNR 3 0801-07 | Zerwanie posadzek | m2 | 273.46 |  | 0
4 | KNNR-W 3 1002-06 | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 | 225.402 |  | 0
5 | analiza indywidualna | Załadowanie oraz wywiezienie gruzu w kontenerach wraz z utylizacją | m3 | 25.691 |  | 0
Zabudowa GK
6 | KNR AT-43 0104-04 | Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym | m2 | 51.321 |  | 0
7 | KNR AT-43 0118-04 | Okładzina krzywoliniowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z pokryciem dwuwarstwowym; | m2 | 57.264 |  | 0
Wymiana drzwi
8 | KNNR 3 0703-06 | Wymiana drzwi. Należy zastosować drzwi o kolorystyce odpowiadającej kolorystyce sal (od wewnątrz ) i korytarzy (od zewnątrz) Drzwi wyposażyć w samozamykacze i elektrozamkami z kontrolą dostępu (kompatybilne z systemem zastosowanym w budynku). drzwi aluminiowe pełne EI60 o szerokości przejścia 120cm | szt | 2 |  | 0
Podłogi
9 | ZKNR C-2 0602-01 | Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie | m2 | 273.46 |  | 0
10 | ZKNR C-2 0605-02 | Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu | m2 | 273.46 |  | 0
11 | ZKNR C-2 0606-04 | Klejenie wykładzin rulonowych winylowych obiektowych na przygotowanym podłożu - PODŁOGA P1 | m2 | 221.12 |  | 0
12 | ZKNR C-2 0606-04 | Klejenie wykładzin rulonowych winylowych obiektowych na przygotowanym podłożu - PODŁOGA P2 | m2 | 52.34 |  | 0
13 | ZKNR C-2 0610-01 | Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew - listwa przypodłogowa w kolorze podłogi wys.10 cm wykładzina podłogowa wywinięta na cokół | m | 66.25 |  | 0
14 | ZKNR C-2 0610-04 | Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych | m2 | 273.46 |  | 0
Sufity
15 | analiza indywidualna Uproszczona | Sufity z elastycznego materiału PCV napinanego na ruszcie systemowym | m2 | 250.1 |  | 0
Wykończenie ścian
16 | analiza indywidualna | Okładzina dekoracyjna ściany hpl - K1 | m2 | 77.16 |  | 0
17 | analiza indywidualna | Okładzina dekoracyjna ściany hpl 4 | m2 | 3.53 |  | 0
18 | analiza indywidualna | Okładzina dekoracyjna ściany panel tapicerowany T1 | m2 | 32.7 |  | 0
19 | KNNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - kolor zgodnie z rysunkiem | m2 | 148.242 |  | 0
20 | analiza indywidualna Uproszczona | Napis "EXIT" - litery przestrzenne gr1cm - litery wycięte z np. Alucobond , montowane za pomocą kleju montażowego | kpl | 2 |  | 0
Wyposażenie
21 | analiza indywidualna Uproszczona | Krzesło audytoryjne K1 | szt | 0 |  | 0
22 | analiza indywidualna Uproszczona | Krzesło audytoryjne bez stolika K2 | szt | 0 |  | 0
23 | analiza indywidualna Uproszczona | Krzesło audytoryjne K3 | szt | 287 |  | 0
24 | analiza indywidualna Uproszczona | Krzesło audytoryjne bez stolika K4 | szt | 27 |  | 0
25 | analiza indywidualna Uproszczona | Krzesło prowadzącego KdB/1 | szt | 1 |  | 0
26 | analiza indywidualna Uproszczona | Biurko prowadzącego | szt | 1 |  | 0
27 | analiza indywidualna Uproszczona | Mównica | szt | 1 |  | 0
28 | analiza indywidualna Uproszczona | Ruchoma tablica akademicka góra dół/tablica montowana na konstrukcji nośnej (profil aluminiowy) tablica z blachy tablicowej (kolor biały) szer 350cm | szt | 1 |  | 0
29 | analiza indywidualna Uproszczona | Zabudowa ze zlewem, boki i front HPL1 - wg rysunków detali | szt | 1 |  | 0
30 | analiza indywidualna Uproszczona | Szafa na sprzęt konferencyjny, boki i front HPL1 - wg rysunków detali | szt | 1 |  | 0
31 | analiza indywidualna Uproszczona | Obudowa szafy rakowej, boki i front HPL1 - wg rysunków detali | szt | 1 |  | 0
32 | analiza indywidualna Uproszczona | DEKORACYJNA ŚCIANKA - maskownica tablicy - SALA 9 - wg rysunków detali | szt | 1 |  | 0
33 | KNNR 4 0230-02 | Umywalka nablatowa UM1 | kpl. | 1 |  | 0
34 | KNNR 4 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące BA 1 | szt. | 1 |  | 0
| 45310000-3 | Instalacje elektryczne i niskoprądowe
35 | Uproszczona | Demontaże i umartwienie istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych z wywiezieniem i utylizacją | kpl | 1 |  | 0
36 | KNR 5-08 9903-03 | Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym - Tablica TS-05-06 (kompletny prefabrykat) | kpl | 1 |  | 0
37 | KNR 5-08 9903-03 | Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym - Tablica S0-05-06 (kompletny prefabrykat) | kpl | 1 |  | 0
38 | KNR 5-08 9903-03 | Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym - Tablica SK-05-06 (kompletny prefabrykat) | kpl | 1 |  | 0
39 | KNR 5-08 9903-03 | Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym - Tablica TS-7-9 (kompletny prefabrykat) | kpl | 1 |  | 0
40 | KNR 5-08 9903-03 | Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym - Tablica S0-7-9 (kompletny prefabrykat) | kpl | 1 |  | 0
41 | KNR 5-08 9903-03 | Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym - Tablica SK-7-9 (kompletny prefabrykat) | kpl | 1 |  | 0
42 | KNR 5-08 0820-01 | Kompletowanie opraw oświetleniowych | szt | 93 |  | 0
43 | KNR 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe | kpl | 93 |  | 0
44 | KNNR 5 0502-03 | Oprawa oświetleniowa 2000x80x80mm LED 2x6W 800LM 4000K IP40 IK07 | kpl | 18 |  | 0
45 | KNNR 5 0502-03 | Oprawa oświetleniowa 490x60x60mm LED 20W 2000LM 4000K IP40 IK07 | kpl | 73 |  | 0
46 | KNNR 5 0502-03 | Oprawa awaryjna RNC LED 3W AT 2h IP41 | kpl | 10 |  | 0
47 | KNNR 5 0502-03 | Oprawa ewakuacyjna 1,2W Z PIKTOGRAMEM AT 2h IP41 | kpl | 2 |  | 0
48 | KNNR 5 0406-02 | Panel dotykowy sterowania oświetleniem | kpl | 2 |  | 0
49 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie w cegle | szt | 59 |  | 0
50 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ60, pojedyncze | szt | 44 |  | 0
51 | KNNR 5 0302-0501 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 7 |  | 0
52 | KNNR 5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, Gniazdo 230V L+N+PE 16A podwójne | szt | 10 |  | 0
53 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, Gniazdo 230V L+N+PE DATA podwójne | szt | 6 |  | 0
54 | KNNR 5 0306-0401 | Łącznik pt 10A, 230V schodowy | szt | 18 |  | 0
55 | KNR-W 5-08 0303-1801 | Montaż puszek podłogowych - Puszka podłogowa (Floor Box) | szt | 2 |  | 0
56 | KNNR 3 0303-01 | Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 0.35 |  | 0
57 | KNR 4-03 1001-20 | Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 | m | 285 |  | 0
58 | KNNR 5 0102-03 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 26ˇmm | m | 145 |  | 0
59 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50ˇmm | m | 145 |  | 0
60 | KNR 4-03 1001-05 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych podłoże cegła | m | 417 |  | 0
61 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe układane - p/t - rurach - korytkach - Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 | m | 582 |  | 0
62 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe układane - p/t - rurach - korytkach - Przewód YDY 450/750V 4x1,5ˇmm2 | m | 205 |  | 0
63 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe układane - p/t - rurach - korytkach - Przewód YDY 450/750V 3x1,5ˇmm2 | m | 627 |  | 0
64 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe układane - p/t - rurach - korytkach - Przewód YDY 450/750V 3x2,5ˇmm2 | m | 580 |  | 0
65 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm | m | 417 |  | 0
66 | KNP 1813 1301-01 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego NN - sprawdzenie i pomiar rozdzielnicy | szt | 6 |  | 0
67 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego NN, obwód 1-fazowy | szt | 85 |  | 0
68 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji - skuteczność szybkiego wyłączenia, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 0
69 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji - skuteczność szybkiego wyłączenia, pomiar każdy następny | szt | 249 |  | 0
70 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | szt | 1 |  | 0
71 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna | szt | 37 |  | 0
72 | KNNRW 9 1201-02 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 0
73 | KNNRW 9 1201-03 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | szt | 33 |  | 0
74 | ATU 14 0110-01 | Montaż szaf dystrybucyjnych stojących - Szafa RACK z wyposażeniem | kpl | 1 |  | 0
75 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 12 |  | 0
76 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ60, pojedyncze | szt | 12 |  | 0
77 | KNNR 5 0308-02 | Gniazdo 1XRJ 45 kat. 5e | szt | 12 |  | 0
78 | KNR 4-03 1001-13 | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła | m | 314 |  | 0
79 | KNNR 5 0102-05 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 16ˇmm | m | 314 |  | 0
80 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25ˇmm | m | 314 |  | 0
81 | KNNR 5 0212-01 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5e | m | 314 |  | 0
82 | KNR 5-05 0209-01 | Krosowanie obwodów - gniazda RJ-45 | szt | 6 |  | 0
83 | KNR 5-05 0209-01 | Krosowanie obwodów - panel krosowy RJ-45 | szt | 6 |  | 0
84 | ATU 14 0111-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru | szt | 6 |  | 0
85 |  | Instalacja AUDIO-VIDEO Sala 9 Projekcja : : : 1: Projektor Multimedialny ( WXGA , 5700 Lumenów , 5000h , 16:10 ) NEC PA572W: szt: 2 2: Obiektyw do. Projektora ( 1.50-3.02: 1 ) NEC NP13ZL: szt: 2 3: Uchwyt do projektora CHIEF-KITEC030045W: szt: 2 3: Ekran Projekcyjny Elektryczny ( 270 cm , Mat-White , 16:10 ) AVE-CUMUL-X-27/15-MW-BB: szt: 2 4: Automatyczny switcher / Skaler - Kramer VP-558 : szt: 1 5: Wizualizer Lumens PS-752 : szt: 1 6: Automatyczny przełącznik / Extender HDBaseT DIP-20: szt: 1 7: Automatyczny przełącznik / Extender HDBaseT ( 2 x sala , 1 x reżyserka ) WP-20: szt: 3 8: System transmisji bezprzewodowej Kramer VIA GO: szt: 1 | kpl | 1 |  | 0
Audio : 1: Nagłośnienie - Głośniki MASK6T: szt: 8 2: Nagłośnienie - Głośniki CM20T: szt: 8 3: Nagłośnienie - Wzmacniacz PA2240BP: szt: 1 4: Nagłośnienie przedwzmacniacz PM1122: szt: 1 5: Nagłośnienie przedwzmacniacz PM1122-INT: szt: 1 6: Nagłośnienie przedwzmacniacz PM1122RL: szt: 1
Sterowanie: 1: Panel Sterujący RC-74DL: szt: 1 2: K-Touch Oprogramowanie do sterowania / 10 IP / : szt: 1 3: Tablet + stacja dokująca + ładowarka 7'' : szt: 1 AP - UEK : 1: AP Cisco : szt: 2
Akcesoria , okablowanie , montaż: 1: Access Point / Router Mikrotik RouterBoard RB962UiGS-5HacT2HnT : szt: 1 2: Przyłącze biurokowe ( AV - VGA , Audio , HDMI, 1xRJ45 , 230V ) Bachmann: szt: 1 3: Przyłącze ścienne AV ( HDMI , VGA + Audio ) Kramer : szt: 2 4: Szafka Rack Signal: szt: 1 5: Okablowanie HDMI, VGA 8 x HDMI , 2 x VGA : szt: 1 6: Okablowanie audio , Cat6e, programowanie , montaż , przekaźniki , akcesoria : szt: 1
|  | Instalacja klimatyzacji i wentylacji |  |  |  | 0
86 | Uproszczona | Instalacja klimatyzacji i wentylacji w ramach remontu należy dokonać kompleksowego serwisu istniejącej instalacji klimatyzacji i wentylacji z uwzględnieniem: - serwisu mechanicznego - serwisu technicznego - czyszczenia kanałów - wymiany na nowe starych zużytych ( pożółkłych i brudnych ) plastikowych i stalowych elementów nawiewników i wywietrzników zewnętrznych sufitowych widocznych za powierzchni sufitu | kpl | 1 |  | 0
Komórki do wypełnienia przez oferenta
…………………………………………
Pieczęć firmowa
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
(imię i nazwisko)