KZ-272-34/19								załącznik nr 11

Wykaz materiałów/urządzeń

zaoferowanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio tabelę tj. wpisać: nazwę lub markę handlową, nazwę producenta urządzenia oferowanego przez Wykonawcę.

Wypełniony i podpisany załącznik należy dołączyć do oferty.

1) DLA SALI 317 w PAWILONIE "USTRONIE"

| L.p. | Wymogi i dane techniczne wymagane przez Zamawiającego dla stosownego urządzenia | urządzenie oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub/i typ urządzenia - nazwa producenta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna inwertorowa Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 5,00 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 całkowity pobór mocy prądu: nie więcej niż 1,65 [kW] wskaźnik EER (chłodzenie): nie mniej niż 3,50 wskaźnik SEER (chłodzenie): nie mniej niż 6,05 Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/12,70mm |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna Qch = 5,00 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 41 dB(A) Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/12,70mm Pompka skroplin |  |

2) DLA SALI SEMINARYJNEJ nr 367 W PAWILONIE "B"

| L.p. | Wymogi i dane techniczne wymagane przez Zamawiającego dla stosownego urządzenia | urządzenie oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub/i typ urządzenia - nazwa producenta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna inwertorowa Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 5,00 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 całkowity pobór mocy prądu: nie więcej niż 1,70 [kW] wskaźnik EER (chłodzenie): nie mniej niż 3,15 wskaźnik SEER (chłodzenie): nie mniej niż 6,95 Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/12,70mm |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 5,00 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 40 dB(A) Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/12,70mm |  |

- 3) DLA POKOJU nr 26 w BUDYNKU przy ul. SIENKIEWICZA 5

| L.p. | Wymogi i dane techniczne wymagane przez Zamawiającego dla stosownego urządzenia | urządzenie oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub/i typ urządzenia - nazwa producenta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna inwertorowa Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 3,40 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 całkowity pobór mocy prądu: nie więcej niż 1,15 [kW] wskaźnik EER (chłodzenie): nie mniej niż 3,20 wskaźnik SEER (chłodzenie): nie mniej niż 6,50 Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 3,40 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 39 dB(A) Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm Pompka skroplin |  |

- 4) DLA POKOI nr: 353, 364, 368 i 372A W PAWILONIE "B"

| L.p. | Wymogi i dane techniczne wymagane przez Zamawiającego dla stosownego urządzenia | urządzenie oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub/i typ urządzenia - nazwa producenta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna inwertorowa Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 2,50 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 całkowity pobór mocy prądu: nie więcej niż 0,85 [kW] wskaźnik EER (chłodzenie): nie mniej niż 3,75 wskaźnik SEER (chłodzenie): nie mniej niż 6,90 Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm Pompka skroplin |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 2,50 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 38 dB(A) Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm |  |

- 5) DLA POKOI  nr: 254, 255, 256, 266 W PAWILONIE "B"

| L.p. | Wymogi i dane techniczne wymagane przez Zamawiającego dla stosownego urządzenia | urządzenie oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub/i typ urządzenia - nazwa producenta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna inwertorowa Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 5,00 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 całkowity pobór mocy prądu dla wydajności chłodniczej, nominalnej: nie więcej niż 1,60 [kW] wskaźnik EER (chłodzenie): nie mniej niż 3,70 wskaźnik SEER (chłodzenie): nie mniej niż 7.70 Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 2,00 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 39 dB(A) Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm |  |
| 3 | Jednostka zewnętrzna inwertorowa Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 2,50 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 całkowity pobór mocy prądu dla wydajności chłodniczej, nominalnej: nie więcej niż 0,80 [kW] wskaźnik EER (chłodzenie): nie mniej niż 3,75 wskaźnik SEER (chłodzenie): nie mniej niż 6,95 Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm |  |
| 4 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 2,50 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 39 dB(A) Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm |  |

- 6) DLA POKOI: 478, 479, 480, 481, 482, 483, 483A i 484 W PAWILONIE "E"

| L.p. | Wymogi i dane techniczne wymagane przez Zamawiającego dla stosownego urządzenia | urządzenie oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub/i typ urządzenia - nazwa producenta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agregat skraplający inwertorowy Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 7,00 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 całkowity pobór mocy prądu dla wydajności chłodniczej, nominalnej: nie więcej niż 1,70 [kW] dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia: od nie więcej niż -7°C do nie mniej niż +44oC wskaźnik EER (chłodzenie) nie mniej niż 3,55 wskaźnik SEER (chłodzenie) nie mniej niż 7,20 średnice rurociągów Cu: 4 x Dn 6,35mm/9,52mm |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 2,00 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 36 dB(A) Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm Pompka skroplin |  |
| 3 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 2,50 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 37 dB(A) Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm Pompka skroplin |  |
| 4 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 3,50 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 38 dB(A) Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/12,70mm Pompka skroplin |  |
| 5 | Jednostka zewnętrzna inwertorowa Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 2,50 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 całkowity pobór mocy prądu: nie więcej niż 0,85 [kW] wskaźnik EER (chłodzenie): nie mniej niż 3,75 wskaźnik SEER (chłodzenie): nie mniej niż 6,90 Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm Pompka skroplin |  |
| 6 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 2,50 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 38 dB(A) Średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm Pompka skroplin |  |

- 7) DLA POKOI nr: 282, 282A W PAWILONIE "E"

| L.p. | Wymogi i dane techniczne wymagane przez Zamawiającego dla stosownego urządzenia | urządzenie oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub/i typ urządzenia - nazwa producenta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna inwertorowa Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 4,70 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 całkowity pobór mocy prądu dla wydajności chłodniczej, nominalnej: nie więcej niż 1,50 [kW] wskaźnik EER (chłodzenie): nie mniej niż 3,70 wskaźnik SEER (chłodzenie): nie mniej niż 7,70 średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 2,00 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 39 dB(A) średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm pompka skroplin. |  |
| 3 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 4,00 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 39 dB(A) średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm pompka skroplin |  |

- 8) DLA POKOI nr: 410 i 411 w PAWILONIE "A"

| L.p. | Wymogi i dane techniczne wymagane przez Zamawiającego dla stosownego urządzenia | urządzenie oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub/i typ urządzenia - nazwa producenta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna inwertorowa Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 4,70 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 całkowity pobór mocy prądu dla wydajności chłodniczej, nominalnej: nie więcej niż 1,50 [kW] wskaźnik EER (chłodzenie): nie mniej niż 3,70 wskaźnik SEER (chłodzenie): nie mniej niż 7,70 średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 2,00 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 39 dB(A) średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm pompka skroplin |  |
| 3 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R32 wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż Qch = 4,00 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 39 dB(A) średnice rurociągów Cu: Dn 6,35mm/9,52mm pompka skroplin |  |

Karty katalogowe materiałów/urządzeń, karty techniczne, które będą zawierały parametry techniczne lub/i funkcjonalne oferowanych materiałów/urządzeń oraz informacje potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

_____________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy