## Pawilon A
Nr | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość netto
INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ 410, 411 na IV PIĘTRZE PAWILONU "A"
1 | Element | INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1 | KNR INSTAL 215/202/1 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·6.35·mm z fabryczną izolacją | m | 8.8 | 1 |  | 0
1.2 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·9.52·mm z fabryczną izolacją | m | 8.8 | 1 |  | 0
1.3 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=4,70kW nad dachem, na konstrukcji stalowej, parametry techniczne zgodne z "Zestawieniem Podstawowych Parametrów" | szt | 1 | 1 |  | 0
1.4 | KNR 724/127/3 | Jednostka wewnętrzna ścienna o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=4,00kW, ciśnienie akustyczne nie więcej niż 39 dB(A) ze sterownikiem | szt | 1 | 1 |  | 0
1.5 | KNR 724/127/1 | Jednostka wewnętrzna ścienna o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=2,00kW, ciśnienie akustyczne nie więcej niż 39 dB(A) ze sterownikiem | szt | 1 | 1 |  | 0
1.6 | KNR 724/515/5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, R32 | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.7 | KNRW 215/208/5 | Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi·20 - 25·mm | m | 6.2 | 1 |  | 0
1.8 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW (listwy osłonowe), podstawa szerokości do 100·mm, podłoże z cegły | m | 5.8 | 1 |  | 0
1.9 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW (listwy osłonowe), podstawa szerokości do 40·mm, podłoże z betonu | m | 7.2 | 1 |  | 0
1.10 | KNR 402/202/3 | Wpięcie instalacji skroplin do istniejącej kanalizacji PVC-U | szt | 1 | 1 |  | 0
1.11 | KNR 724/514/2 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.12 | KNR 724/501/1 | Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.13 | Kalkulacja własna | Uruchomienie, rozruch i szkolenie | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.14 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg, mebli, urządzeń folią | m2 | 15 | 1 |  | 0
1.15 | KNR 401/208/2 | Przewiercenie otworów o powierzchni do 0,05·m2 w ścianach z cegły, grubość do 40·cm | szt | 4 | 1 |  | 0
1.16 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego - masa ogniochronna | szt | 1 | 1 |  | 0
1.17 | Kalkulacja indywidualna | Wykucie bruzd w ścianach murowanych | m2 | 0.4 | 1 |  | 0
1.18 | Kalkulacja indywidualna | Naprawa, szpachlowanie i malowanie ścian murowanych | m2 | 0.5 | 1 |  | 0
2 | Element | Instalacja elektryczna
2.1 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane i mocowane do stropu betonowego, przekrój do 10·mm2 - YDY 3 x 2,5mm2 od projektowanej rozdzielnicy do jednostki zewnętrznej (sktraplacza) Qchł.nominal.= 4,70kW | m | 11.2 | 1 |  | 0
2.2 | Kalkulacja własna | Przewody kabelkowe układane i mocowane na ścianach budynków niemieszkalnych, przekrój do 2,5·mm2 : od jednostki zewnętrznej do jednostek wewnętrznych (zasilanie + sterowanie) kpl 2 | m | 9.2 | 1 |  | 0
2.3 | Kalkulacja własna | Montaż rozdzielnicy modułowej nn 1x2 w obudowie izolacyjnej IP20 | szt | 1 | 1 |  | 0
2.4 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika różnicowo-prądowy 10A Delta I=30mA 2P typ A z członem bezpiecznikowym 10A | szt | 1 | 1 |  | 0
2.5 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 4 | 1 |  | 0
2.6 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 4 | 1 |  | 0
2.7 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba pierwsza | próba | 1 | 1 |  | 0
2.8 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba każda następna | próba | 2 | 1 |  | 0
2.9 | Kalkulacja własna | Montaż w kanale murowanym rury ochronnej arot 100mm | m | 3 | 1 |  | 0
2.10 | Kalkulacja własna | Wykonanie i montaż na kominie konstrukcji stalowej pod skraplacz (jedostkę zewnętrzną) | szt | 2 | 1 |  | 0
2.11 | Kalkulacja własna | Wykonanie instalacji odgromowej i połączenie z instalacją odgromową dachu | m | 3 | 1 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0
Komórki do wypełnienia przez oferenta

## Pawilon B
Nr | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotność | Cena jedn | Wartość
I. |  | INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ 254, 255, 256, 266 na II PIĘTRZE PAWILONU "B"
1 | Element | INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1 | KNR INSTAL 215/202/1 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·6.35·mm z fabryczną izolacją | m | 49.8 | 1 |  | 0
1.2 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·9.52·mm z fabryczną izolacją | m | 49.8 | 1 |  | 0
1.3 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=5,00kW na ścianie, na konstrukcji stalowej, parametry techniczne zgodne z "Zestawieniem Podstawowych Parametrów" | szt | 1 | 1 |  | 0
1.4 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=2,50kW na ścianie, na konstrukcji stalowej, parametry techniczne zgodne z "Zestawieniem Podstawowych Parametrów" | szt | 1 | 1 |  | 0
1.5 | KNR 724/127/1 | Jednostka wewnętrzna ścienna o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=2,50kW, ciśnienie akustyczne nie więcej niż 39 dB(A) | szt | 1 | 1 |  | 0
1.6 | KNR 724/127/1 | Jednostka wewnętrzna ścienna o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=2,00kW, ciśnienie akustyczne nie więcej niż 39 dB(A) | szt | 3 | 1 |  | 0
1.7 | KNR 724/515/5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, R32 | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.8 | KNRW 215/208/5 | Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi·20 - 25·mm | m | 12.8 | 1 |  | 0
1.9 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW (listwy osłonowe), podstawa szerokości do 100·mm, podłoże z cegły | m | 23.4 | 1 |  | 0
1.10 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW (listwy osłonowe), podstawa szerokości do 40·mm, podłoże z betonu | m | 24.6 | 1 |  | 0
1.11 | KNR 402/202/3 | Wpięcie instalacji skroplin do istniejącej kanalizacji PVC-U | szt | 3 | 1 |  | 0
1.12 | KNR 724/514/2 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.13 | KNR 724/501/1 | Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.14 | Kalkulacja własna | Uruchomienie, rozruch i szkolenie | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.15 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg, mebli, urządzeń folią | m2 | 40 | 1 |  | 0
1.16 | KNR 401/208/2 | Przewiercenie otworów o powierzchni do 0,05·m2 w ścianach z cegły, grubość do 40·cm | szt | 8 | 1 |  | 0
1.17 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego - masa ogniochronna | szt | 4 | 1 |  | 0
1.18 | Kalkulacja indywidualna | Wykucie bruzd w ścianach murowanych | m2 | 0.4 | 1 |  | 0
1.19 | Kalkulacja indywidualna | Naprawa, szpachlowanie i malowanie ścian murowanych | m2 | 0.5 | 1 |  | 0
2 | Element | Instalacja elektryczna
2.1 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane i mocowane do stropu betonowego, przekrój do 30·mm2 - YDY5 x 10mm2 od istniejącego WLZ do projektowanej rozdzielni (tablicy elektrycznej) TBK2 | m | 7.2 | 1 |  | 0
2.2 | Kalkulacja własna | Przewody kabelkowe układane i mocowane na ścianach budynków niemieszkalnych, przekrój do 2,5·mm2 : od jednostki zewnętrznej do jednostek wewnętrznych (zasilanie + sterowanie) kpl 4 | m | 49.8 | 1 |  | 0
2.3 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane i mocowane do stropu betonowego, przekrój do 10·mm2 - YDY 3x 4,0mm2 od projektowanej rozdzielni (tablicy elektrycznej) TBK2 do skraplacza Qchł.nominal=5,00kW | m | 54.8 | 1 |  | 0
2.4 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane i mocowane do stropu betonowego, przekrój do 10·mm2 - YDY 3x 2,5mm2 od projektowanej rozdzielni (tablicy elektrycznej) TBK2 do skraplacza Qchł.nominal=2,50kW | m | 16.5 | 1 |  | 0
2.5 | Kalkulacja własna | Montaż rozdzielnicy nn 4x12 w obudowie izolacyjnej z zamkiem PE + N - symbol TBK2 | szt | 1 | 1 |  | 0
2.6 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego G63 3p | szt | 1 | 1 |  | 0
2.7 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn lampki sygnalizacyjnej3-fazowej 1p | szt | 1 | 1 |  | 0
2.8 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika nadprądowego B6 3p | szt | 1 | 1 |  | 0
2.9 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn ochronnika przeciwprzęciowego 4P 15kA 1,2kV | szt | 1 | 1 |  | 0
2.10 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika różnicowo-prądowy 16A Delta I=30mA 2P typ A z członem bezpiecznikowym 16A | szt | 1 | 1 |  | 0
2.11 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika różnicowo-prądowy 10A Delta I=30mA 2P typ A z członem bezpiecznikowym 10A | szt | 1 | 1 |  | 0
2.12 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż puszki izolacyjnej 3-fazowej 10mm2 | szt | 1 | 1 |  | 0
2.13 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 5 | 1 |  | 0
2.14 | KNNR 5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 1 | 1 |  | 0
2.15 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 5 | 1 |  | 0
2.16 | KNNR 5/1303/3 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1 |  | 0
2.17 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba pierwsza | próba | 1 | 1 |  | 0
2.18 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba każda następna | próba | 3 | 1 |  | 0
2.19 | Kalkulacja własna | Wykucie bruzd w ścianach z cegły | m | 1.6 | 1 |  | 0
2.20 | KNNR 3/302/2 | Uzupełnienie ścian z cegły | m | 1.6 | 1 |  | 0
2.21 | Kalkulacja własna | Otynkowanie i pomalowanie ścian z cegły | m | 1.6 | 1 |  | 0
[6 empty] | RAZEM I. | 0
II. | Rozdział | INSTALACJA KLIMATYZACJI w POK 367 NA III PIĘTRZE w PAWILONIE "B"
1 | Element | INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach i pod stropem w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·12,70·mm z fabryczną izolacją | m | 7.8 | 1 |  | 0
1.2 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach i pod stropem w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·6,35·mm z fabryczną izolacją | m | 7.8 | 1 |  | 0
1.3 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający o mocy nie mniej niż Qch= 5,00 kW, parametry techniczne zgodne z "Zestawieniem Podstawowych Parametrów" montowany nad dachem, na kominie, na konstrukcji stalowej | szt | 1 | 1 |  | 0
1.4 | KNR 724/127/1 analogia | Jednostka wewnętrzna, ścienna nie mniej niż Qch=5,00 kW wraz ze sterownikiem i kablami sterującymi od agregatu skraplającego do jednostki wewnętrznej (5,4mb) | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.5 | KNR 724/515/5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, R32 | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.6 | KNRW 215/208/5 | Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi·20 - 25·mm | m | 5.6 | 1 |  | 0
1.7 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych (korytek) PCV szerokości do 80mm | m | 5.5 | 1 |  | 0
1.8 | KNR 724/514/2 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.9 | KNR 724/501/1 | Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.10 | Kalkulacja własna | Uruchomienie, rozruch i szkolenie | kpl | 1 | 1 |  | 0
2 | Element | Instalacja elektryczna
2.1 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5mm2 - YDYżo 3x2,5 450/750V (lub typ kabla określony w DTR urządzenia) | m | 9.6 | 1 |  | 0
2.2 | KNNR 5/404/(1) | Osprzęt modułowy w istniejącej tablicy elektrycznej TBK3 nn wyłącznik różnicowoprądowy, 1 - biegunowy z członem nadprądowym B16 z montażem | kpl | 1 | 1 |  | 0
2.3 | KNNR 5/1301/ | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 4 | 1 |  | 0
2.4 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 4 | 1 |  | 0
2.5 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba pierwsza | próba | 1 | 1 |  | 0
2.6 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, sterownicze dostarczone z urządzeniami | m | 7.8 | 1 |  | 0
2.7 | Kalkulacja własna | Wykonanie instalacji odgromowej nad skraplaczem z pręta stalowego, ocynkowanego Dn8mm | m | 3 | 1 |  | 0
3 | Element | Roboty budowlane
3.1 | KNNR 7/702/2 analogia | Przewiercenie otworów koronką diamentową w ścianie z cegły | szt | 2 | 1 |  | 0
3.2 | Kalkulacja własna | Wykonanie konstrukcji pod agregat skraplający i montaż na murowanym kominie, nad dachem | kpl | 1 | 1 |  | 0
3.3 | Kalkulacja własna | Montaż w kanale murowanym rury ochronnej arot 100mm | m | 5.4 | 1 |  | 0
3.4 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg, mebli i sprzętu folią | m2 | 15 | 1 |  | 0
[6 empty] | RAZEM II. | 0
III. |  | PAWILON "B", INSTALACJA KLIMATYZACJI w POKOJACH: 353, 364, 368 i 372A
1 | Element | INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1 | KNR INSTAL 215/202/1 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, montowane do stropu w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·6.35·mm z fabryczną izolacją | m | 32.4 | 1 |  | 0
1.2 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, montowane do stropu w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·9.52·mm z fabryczną izolacją | m | 32.4 | 1 |  | 0
1.3 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający nie mniej niż Qch=2,50kW, parametry techniczne zgodne z "Zestawieniem Parametrów Technicznych Urządzeń" nad dachem , na kominie, na konstrukcji stalowej | szt | 4 | 1 |  | 0
1.4 | KNR 724/127/1 analogia | Jednostka wewnętrzna ścienna nie mniej niż Qch=2,50kW, ciśnienie akustyczne nie więcej niż 39 db(A) ze sterownikiem | szt | 4 | 1 |  | 0
1.5 | KNR 724/515/5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, R32 | kpl | 4 | 1 |  | 0
1.6 | KNRW 215/208/5 | Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi·20 - 25·mm | m | 14.4 | 1 |  | 0
1.7 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW (listwy osłonowe), podstawa szerokości do 100·mm, podłoże z cegły | m | 14.4 | 1 |  | 0
1.8 | KNR 402/202/3 | Wpięcie instalacji skroplin do istniejącej kanalizacji PVC-U | szt | 4 | 1 |  | 0
1.9 | KNR 724/514/2 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników | kpl | 4 | 1 |  | 0
1.10 | KNR 724/501/1 | Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni | kpl | 4 | 1 |  | 0
1.11 | Kalkulacja własna | Uruchomienie, rozruch i szkolenie | kpl | 4 | 1 |  | 0
1.12 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg, mebli, urządzeń folią | m2 | 50 | 1 |  | 0
1.13 | KNR 401/208/2 | Przewiercenie otworów o powierzchni do 0,05·m2 w ścianach z cegły, grubość do 40·cm | szt | 8 | 1 |  | 0
1.14 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego - masa ogniochronna | szt | 4 | 1 |  | 0
1.15 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż stropu podwieszonego | m2 | 48 | 1 |  | 0
1.16 | Kalkulacja indywidualna | Montaż stropu podwieszonego, materiał z demontażu | m2 | 48 | 1 |  | 0
2 | Element | Instalacja elektryczna
2.1 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane i mocowane do stropu, przekrój do 7,5·mm2 - YDY 3 x 2,5mm 450/750V od istniejącej rozdzielni do jednostek zewnętrznych | m | 98 | 1 |  | 0
2.2 | Kalkulacja własna | Przewody kabelkowe układane i mocowane w rurach arot i na drabinkach, przekrój do 2,5·mm2 : od jednostek zewnętrznych do jednostek wewnętrznych (zasilanie + sterowanie) kpl 4 | m | 32.4 | 1 |  | 0
2.3 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika różnicowo-prądowy 16A Delta I=30mA 2P typ A z członem bezpiecznikowym 16A | szt | 4 | 1 |  | 0
2.4 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 4 | 1 |  | 0
2.5 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 4 | 1 |  | 0
2.6 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba pierwsza | próba | 4 | 1 |  | 0
2.7 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba każda następna | próba | 4 | 1 |  | 0
2.7 | Kalkulacja własna | Wykonanie instalacji odgromowej nad skraplaczami z pręta stalowego, ocynkowanego Dn8mm (4komplety) | m | 12 | 1 |  | 0
2.8 | Kalkulacja własna | Montaż rury ochronnej arot Dn100mm w kanale grawiracyjnym, murowanym | m | 21.2 | 1 |  | 0
2.9 | KNNR 3/302/2 | Uzupełnienie ścian z cegły | m2 | 0.4 | 1 |  | 0
2.10 | Kalkulacja własna | Otynkowanie i pomalowanie ścian z cegły | m2 | 0.7 | 1 |  | 0
[6 empty] | RAZEM III. | 0
Komórki do wypełnienia przez oferenta
|  |  | RAZEM PAWILON B |  |  |  | 0

## Pawilon E
Nr | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość netto
I. | INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ 282 i 282A na II PIĘTRZE PAWILONU "E" | INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ 282 i 282A na II PIĘTRZE PAWILONU "E"
1 | Element | INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1 | KNR INSTAL 215/202/1 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·6.35·mm z fabryczną izolacją | m | 9.2 | 1 |  | 0
1.2 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·9.52·mm z fabryczną izolacją | m | 9.2 | 1 |  | 0
1.3 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=4,70kW na ścianie, na konstrukcji stalowej, parametry techniczne zgodne z "Zestawieniem Podstawowych Parametrów" | szt | 1 | 1 |  | 0
1.4 | KNR 724/127/1 | Jednostka wewnętrzna ścienna o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=4,00kW, ciśnienie akustyczne nie więcej niż 39 dB(A) | szt | 1 | 1 |  | 0
1.5 | KNR 724/127/1 | Jednostka wewnętrzna ścienna o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=2,00kW, ciśnienie akustyczne nie więcej niż 39 dB(A) | szt | 1 | 1 |  | 0
1.6 | KNR 724/515/5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, R32 | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.7 | KNRW 215/208/5 | Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi·20 - 25·mm | m | 4.8 | 1 |  | 0
1.8 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW (listwy osłonowe), podstawa szerokości do 100·mm, podłoże z cegły | m | 4.4 | 1 |  | 0
1.9 | KNR 724/514/2 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.10 | KNR 724/501/1 | Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.11 | Kalkulacja własna | Uruchomienie, rozruch i szkolenie | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.12 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg, mebli, urządzeń folią | m2 | 12 | 1 |  | 0
1.13 | KNR 401/208/2 | Przewiercenie otworów o powierzchni do 0,05·m2 w ścianach z cegły, grubość do 40·cm | szt | 3 | 1 |  | 0
1.14 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego - masa ogniochronna | szt | 2 | 1 |  | 0
1.15 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż stropu podwieszonego, kasetonowego | m2 | 15.2 | 1 |  | 0
1.16 | Kalkulacja indywidualna | Montaż stropu podwieszonego, kasetonowego (materiał z demontażu) | m2 | 15.2 | 1 |  | 0
2 | Element | Instalacja elektryczna
2.1 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane i mocowane do stropu betonowego, przekrój do 30·mm2 - YDY5 x 10mm2 od istniejącego WLZ do projektowanej rozdzielni (tablicy elektrycznej) TBK2 | m | 1.6 | 1 |  | 0
2.2 | Kalkulacja własna | Przewody kabelkowe układane i mocowane na ścianach budynków niemieszkalnych, przekrój do 2,5·mm2 : od jednostki zewnętrznej do jednostek wewnętrznych (zasilanie + sterowanie) kpl 2 | m | 9.2 | 1 |  | 0
2.3 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane i mocowane do stropu betonowego, przekrój do 10·mm2 - YDY 3x 2,5mm2 od projektowanej rozdzielni (tablicy elektrycznej) TBK2 do skraplacza Qchł.nominal=4,70kW | m | 16.2 | 1 |  | 0
2.4 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane i mocowane do stropu betonowego, przekrój do 10·mm2 - YDY 3x 2,5mm2 od projektowanej rozdzielni (tablicy elektrycznej) TBK2 do skraplacza Qchł.nominal=2,50kW | m | 16.5 | 1 |  | 0
2.5 | Kalkulacja własna | Montaż rozdzielnicy nn 4x12 w obudowie izolacyjnej z zamkiem PE + N - symbol TBK2 | szt | 1 | 1 |  | 0
2.6 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego G63 3p | szt | 1 | 1 |  | 0
2.7 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn lampki sygnalizacyjnej3-fazowej 1p | szt | 1 | 1 |  | 0
2.8 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika nadprądowego B6 3p | szt | 1 | 1 |  | 0
2.9 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn ochronnika przeciwprzęciowego 4P 15kA 1,2kV | szt | 1 | 1 |  | 0
2.10 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika różnicowo-prądowy 10A Delta I=30mA 2P typ A z członem bezpiecznikowym 10A | szt | 1 | 1 |  | 0
2.11 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż puszki izolacyjnej 3-fazowej 10mm2 | szt | 1 | 1 |  | 0
2.12 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 3 | 1 |  | 0
2.13 | KNNR 5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 1 | 1 |  | 0
2.14 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 3 | 1 |  | 0
2.15 | KNNR 5/1303/3 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1 |  | 0
2.16 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba pierwsza | próba | 1 | 1 |  | 0
2.17 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba każda następna | próba | 3 | 1 |  | 0
2.18 | Kalkulacja własna | Wykucie bruzd w ścianach z cegły | m | 0.6 | 1 |  | 0
2.19 | KNNR 3/302/2 | Uzupełnienie ścian z cegły | m | 0.6 | 1 |  | 0
2.20 | Kalkulacja własna | Otynkowanie i pomalowanie ścian z cegły | m | 0.6 | 1 |  | 0
[6 empty] | RAZEM I. | 0
II. |  | INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ 479, 480, 481, 482, 483, 483A i 484 na 4 PIĘTRZE PAWILONU "E"
1 | Element | INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1 | KNR INSTAL 215/202/1 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·6.35·mm z fabryczną izolacją | m | 52.9 | 1 |  | 0
1.2 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·9.52·mm z fabryczną izolacją | m | 52.9 | 1 |  | 0
1.3 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=7,00kW na dachu, na fundamencie, parametry techniczne zgodne z "Zestawieniem Podstawowych Parametrów" | szt | 2 | 1 |  | 0
1.4 | KNR 724/127/3 | Jednostka wewnętrzna ścienna o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=3,50kW, ciśnienie akustyczne nie więcej niż 39 dB(A) z pompką skroplin i ze sterownikiem | szt | 2 | 1 |  | 0
1.5 | KNR 724/127/1 | Jednostka wewnętrzna ścienna o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=2,50kW, ciśnienie akustyczne nie więcej niż 39 dB(A) z pompką skroplin i ze sterownikiem | szt | 1 | 1 |  | 0
1.6 | KNR 724/127/1 | Jednostka wewnętrzna ścienna o mocy nie mniej niż Qchł.nominal=2,00kW, ciśnienie akustyczne nie więcej niż 39 dB(A) z pompką skroplin i ze sterownikiem | szt | 4 | 1 |  | 0
1.7 | KNR 724/515/5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, R32 | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.8 | KNRW 215/208/5 | Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi·20 - 25·mm | m | 2.6 | 1 |  | 0
1.8 | KNRW 215/208/5 | Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, ciśnieniowe od pompek skroplin do pionu PCV-U klejonego, zgodnie z DTR | m | 91.5 | 1 |  | 0
1.9 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW (listwy osłonowe), podstawa szerokości do 100·mm, podłoże z cegły | m | 8.7 | 1 |  | 0
1.10 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW (listwy osłonowe), podstawa szerokości do 40·mm, podłoże z betonu | m | 4.2 | 1 |  | 0
1.11 | KNR 402/202/3 | Wpięcie instalacji skroplin do istniejącej kanalizacji PVC-U | szt | 1 | 1 |  | 0
1.12 | KNR 724/514/2 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.13 | KNR 724/501/1 | Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.14 | Kalkulacja własna | Uruchomienie, rozruch i szkolenie | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.15 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg, mebli, urządzeń folią | m2 | 60 | 1 |  | 0
1.16 | KNR 401/208/2 | Przewiercenie otworów o powierzchni do 0,05·m2 w ścianach z cegły, grubość do 40·cm | szt | 11 | 1 |  | 0
1.17 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego - masa ogniochronna | szt | 6 | 1 |  | 0
1.18 | Kalkulacja indywidualna | Wykucie bruzd w ścianach murowanych | m2 | 0.4 | 1 |  | 0
1.19 | Kalkulacja indywidualna | Naprawa, szpachlowanie i malowanie ścian murowanych | m2 | 0.5 | 1 |  | 0
2 | Element | Instalacja elektryczna
2.1 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane i mocowane do stropu betonowego, przekrój do 30·mm2 - YDY5 x 10mm2 od istniejącego WLZ do projektowanej rozdzielni (tablicy elektrycznej) TBK2 | m | 11.2 | 1 |  | 0
2.2 | Kalkulacja własna | Przewody kabelkowe układane i mocowane na ścianach budynków niemieszkalnych, przekrój do 2,5·mm2 : od jednostki zewnętrznej do jednostek wewnętrznych (zasilanie + sterowanie) kpl 7 | m | 52.9 | 1 |  | 0
2.3 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane i mocowane do stropu betonowego, przekrój do 10·mm2 - YDY 3x 2,5mm2 od projektowanej rozdzielni (tablicy elektrycznej) TBK2 do skraplacza Qchł.nominal=7,00kW | m | 21.4 | 1 |  | 0
2.5 | Kalkulacja własna | Montaż rozdzielnicy nn 4x12 w obudowie izolacyjnej z zamkiem PE + N - symbol TBK2 | szt | 1 | 1 |  | 0
2.6 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego G63 3p | szt | 1 | 1 |  | 0
2.7 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn lampki sygnalizacyjnej3-fazowej 1p | szt | 1 | 1 |  | 0
2.8 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika nadprądowego B6 3p | szt | 1 | 1 |  | 0
2.9 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn ochronnika przeciwprzęciowego 4P 15kA 1,2kV | szt | 1 | 1 |  | 0
2.10 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika różnicowo-prądowy 16A Delta I=30mA 2P typ A z członem bezpiecznikowym 16A | szt | 2 | 1 |  | 0
2.13 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 7 | 1 |  | 0
2.14 | KNNR 5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 1 | 1 |  | 0
2.15 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 7 | 1 |  | 0
2.16 | KNNR 5/1303/3 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1 |  | 0
2.17 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba pierwsza | próba | 1 | 1 |  | 0
2.18 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba każda następna | próba | 7 | 1 |  | 0
2.18 | Kalkulacja własna | Montaż w kanale murowanym rury ochronnej arot 100mm | m | 3 | 1 |  | 0
2.19 | Kalkulacja własna | Wykonanie fundamentów 1.000mm x 500mm gr.200mm na dachu, na dodatkowej papie termozgrzewalnej | szt | 2 | 1 |  | 0
2.20 | Kalkulacja własna | Wykonanie izolacji na fundamentach z papy termozgrzewalnej | m2 | 5.2 | 1 |  | 0
2.21 | Kalkulacja własna | Wykonanie masztów odgromowych h=2,5m, na płytkach chodnikowych i połączenie z instalacją odgromową dachu | kpl | 2 | 1 |  | 0
[6 empty] | RAZEM II. | 0
III. |  | INSTALACJA KLIMATYZACJI w POKOJU 478 w PAWILONIE E
1 | Element | INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1 | KNR INSTAL 215/202/1 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, montowane do stropu w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·6.35·mm z fabryczną izolacją | m | 5.8 | 1 |  | 0
1.2 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, montowane do stropu w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·9.52·mm z fabryczną izolacją | m | 5.8 | 1 |  | 0
1.3 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający nie mniej niż Qch=2,50kW, parametry techniczne zgodne z "Zestawieniem Parametrów Technicznych Urządzeń" nad dachem , na kominie, na konstrukcji stalowej | szt | 1 | 1 |  | 0
1.4 | KNR 724/127/1 analogia | Jednostka wewnętrzna ścienna nie mniej niż Qch=2,50kW, ciśnienie akustyczne nie więcej niż 39 db(A) ze sterownikiem | szt | 1 | 1 |  | 0
1.5 | KNR 724/515/5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, R32 | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.6 | KNRW 215/208/5 | Rurociągi kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, tłoczne z pompki, zgodnie z DTR urzadzeń | m | 3.2 | 1 |  | 0
1.7 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW (listwy osłonowe), podstawa szerokości do 100·mm, podłoże z cegły | m | 7.6 | 1 |  | 0
1.8 | KNR 402/202/3 | Wpięcie instalacji skroplin do istniejącej kanalizacji PVC-U | szt | 1 | 1 |  | 0
1.9 | KNR 724/514/2 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.10 | KNR 724/501/1 | Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.11 | Kalkulacja własna | Uruchomienie, rozruch i szkolenie | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.12 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg, mebli, urządzeń folią | m2 | 10 | 1 |  | 0
1.13 | KNR 401/208/2 | Przewiercenie otworów o powierzchni do 0,05·m2 w ścianach z cegły, grubość do 40·cm | szt | 1 | 1 |  | 0
1.14 | KNR 401/208/2 | Przewiercenie otworów o powierzchni do 0,05·m2 w ścianach z betonu, grubość do 25·cm | szt | 1 | 1 |  | 0
1.15 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego - masa ogniochronna | szt | 1 | 1 |  | 0
1.16 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż stropu podwieszonego | m2 | 1.6 | 1 |  | 0
1.17 | Kalkulacja indywidualna | Montaż stropu podwieszonego, materiał z demontażu | m2 | 1.6 | 1 |  | 0
2 | Element | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.1 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane i mocowane do stropu, przekrój do 7,5·mm2 - YDY 3 x 2,5mm 450/750V od istniejącej rozdzielni do jednoteki zewnętrznych | m | 17.8 | 1 |  | 0
2.2 | Kalkulacja własna | Przewody kabelkowe układane i mocowane na ścianach murowanych, przekrój do 2,5·mm2 : od jednostek zewnętrznych do jednostek wewnętrznych (zasilanie + sterowanie) kpl 1 | m | 5.8 | 1 |  | 0
2.3 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika różnicowo-prądowy 16A Delta I=30mA 2P typ A z członem bezpiecznikowym 16A | szt | 1 | 1 |  | 0
2.4 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 1 | 1 |  | 0
2.5 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1 |  | 0
2.6 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba pierwsza | próba | 1 | 1 |  | 0
2.7 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba każda następna | próba | 1 | 1 |  | 0
2.8 | KNNR 3/302/2 | Uzupełnienie ścian z cegły | m2 | 0.4 | 1 |  | 0
2.9 | Kalkulacja własna | Otynkowanie i pomalowanie ścian z cegły | m2 | 0.7 | 1 |  | 0
[6 empty] | RAZEM III. | 0
Komórki do wypełnienia przez oferenta
[6 empty] | RAZEM PAWILON E | 0

## USTRONIE
Nr | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość netto
| Rozdział | WYKONANIE KLIMATYZACJI W POM. 317 na IIIp. w Pawilonie USTRONIE
1 | Element | INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach i pod stropem w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·12,70·mm z fabryczną izolacją | m | 5.4 | 1 |  | 0
1.2 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach i pod stropem w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·6,35·mm z fabryczną izolacją | m | 5.4 | 1 |  | 0
1.3 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający nie mniej niż Qch= 5,00 kW montowany na konstrukcji stalowej, na ścianie pod oknem, prametry techniczne zgodne z "Zestawieniem" | szt | 1 | 1 |  | 0
1.4 | Kalkulacja własna | "Zwyżka" lub rusztowanie dla zamontowania agregatu skraplającego | szt | 1 | 1 |  | 0
1.5 | KNR 724/127/1 analogia | Jednostka wewnętrzna podstropowa nie mniej niż Qch=5,00 kW wraz ze sterownikiem i kablami sterującymi od agregatu skraplającego do jednostki wewnętrznej (5,4mb) | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.6 | KNR 724/515/5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym R32 | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.7 | KNRW 215/208/5 | Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi·20 - 25·mm | m | 5.6 | 1 |  | 0
1.8 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych (korytek) PCV szerokości do 80mm | m | 4.9 | 1 |  | 0
1.9 | KNR 724/514/2 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.10 | KNR 724/501/1 | Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.11 | Kalkulacja własna | Uruchomienie, rozruch i szkolenie | kpl | 1 | 1 |  | 0
2 | Element | Instalacja elektryczna
2.1 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5mm2 - YDYżo 3x2,5 450/750V (lub typ kabla określony w DTR urządzenia) | m | 5.1 | 1 |  | 0
2.2 | KNNR 5/404/(1) | Osprzęt modułowy w istniejącej tablicy elektrycznej T3 "górnej" nn wyłącznik różnicowoprądowy, 1 - biegunowy z członem nadprądowym B16 z montażem | kpl | 1 | 1 |  | 0
2.3 | KNNR 5/1301/ | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 4 | 1 |  | 0
2.4 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 4 | 1 |  | 0
2.5 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba pierwsza | próba | 1 | 1 |  | 0
2.6 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, sterownicze dostarczone z urządzeniami | m | 5.4 | 1 |  | 0
3 | Element | Roboty budowlane
3.1 | KNNR 7/702/2 analogia | Przewiercenie otworów koronką diamentową w ścianie z cegły | szt | 3 | 1 |  | 0
3.2 | Kalkulacja własna | Wykonanie konstrukcji pod agregat skraplający i montaż na ścianie, pod oknem | kpl | 1 | 1 |  | 0
3.3 | KNNR 7/702/2 | Demontaż sufitu podwieszonego, kasetonowego | m2 | 2.4 | 1 |  | 0
3.4 | KNNR 7/702/2 analogia | Montaż sufitu podwieszonego, kasetonowego (materiał z odzysku) | m2 | 2.4 | 1 |  | 0
3.5 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg, mebli i sprzętu folią | m2 | 15 | 1 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0
Komórki do wypełnienia przez oferenta

## Sienkiewicza 5
Nr | Podstawa | Opis | Jedn | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość netto
INSTALACJA KLIMATYZACJI w POKOJU 26 w BUDYNKU przy ul. SIENKIEWICZA 5
1 | Element | INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1 | KNR INSTAL 215/202/1 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·6.35·mm z fabryczną izolacją | m | 16.2 | 1 |  | 0
1.2 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·9.52·mm z fabryczną izolacją | m | 16.2 | 1 |  | 0
1.3 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający nie mniej niż Qch=3,40kW, parametry techniczne zgodne z "Zestawieniem Podstawowych Parametrów Technicznych Urządzeń", montaż na ścianie pod oknem, na kostrukcji stalowej | szt | 1 | 1 |  | 0
1.4 | KNR 724/127/1 analogia | Jednostka wewnętrzna ścienna nie mniej niż Qch=3,40kW, ciśnienie akustyczne nie więcej niż 39 db(A) | szt | 1 | 1 |  | 0
1.5 | KNR 724/515/5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, R32 | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.6 | KNRW 215/208/5 | Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi·20 - 25·mm | m | 15.9 | 1 |  | 0
1.8 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW (listwy osłonowe), podstawa szerokości do 100·mm, podłoże z cegły | m | 15.3 | 1 |  | 0
1.9 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW (listwy osłonowe), podstawa szerokości do 40·mm, podłoże z cegły | m | 29.2 | 1 |  | 0
1.10 | KNR 724/514/2 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.11 | KNR 724/501/1 | Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.12 | Kalkulacja własna | Uruchomienie, rozruch i szkolenie | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.13 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg, mebli, urządzeń folią | m2 | 25 | 1 |  | 0
1.14 | KNR 401/208/2 | Przewiercenie otworów o powierzchni do 0,05·m2 w ścianach z cegły, grubość do 40·cm | szt | 5 | 1 |  | 0
1.15 | KNR 401/208/2 | Przewiercenie otworów o powierzchni do 0,05·m2 w ścianach z cegły, grubość do 100·cm | szt | 1 | 1 |  | 0
1.16 | KNR 401/208/2 | Przewiercenie otworów o powierzchni do 0,05·m2 w stropach z cegły, grubość do 100·cm | szt | 2 | 1 |  | 0
1.17 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego - masa ogniochronna | szt | 3 | 1 |  | 0
1.18 | Kalkulacja indywidualna | Montaż i demontaż rusztowania dla zamontowania agregatu skraplającego i rurociągów Cu | szt | 4 | 1 |  | 0
2 | Element | Instalacja elektryczna
2.1 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane i mocowane w gotowych korytkach i na drabinkach, przekrój do 30·mm2 - YDY 5 x 6,0 mm2 450/750V od istniejącej tablicy tablicy elektrycznej, do tablicy elektrycznej, nadtynkowej 2x12 | m | 1.5 | 1 |  | 0
2.2 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane i mocowane w gotowych korytkach i na drabinkach, przekrój do 7,5·mm2 - YDYżo 3 x 2,5 mm2 450/750V (lub typ kabla określony w DTR urządznia) od istniejącej tablicy tablicy elektrycznej, nadtynkowej 2x12 do jednostki zewnętrznej (skraplacza) | m | 23 | 1 |  | 0
2.3 | KNNR 5/209/3 | Kabel sterujący między jednostką zewnętrzną (skraplaczem) a klimatyzatorem ściennym, zgodnie z DTR urządzeń | m | 16.2 | 1 |  | 0
2.4 | Kalkulacja indywidualna | Tablica elektryczna, nadtynkowa 2 x 12 modułów w obudowie izolacyjnej N + PE | szt | 1 | 1 |  | 0
2.5 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika różnicowo-prądowy 16A typ B z członem nadprądowym 16A | szt | 1 | 1 |  | 0
2.6 | KNNR 5/407/4 (1) | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik FR 80A, 3-biegunowy | szt | 1 | 1 |  | 0
2.7 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 2 | 1 |  | 0
2.8 | KNNR 5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 1 | 1 |  | 0
2.9 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 2 | 1 |  | 0
2.10 | KNNR 5/1303/3 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1 |  | 0
2.11 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba pierwsza | próba | 1 | 1 |  | 0
2.12 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba każda następna | próba | 3 | 1 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0
Komórki do wypełnienia przez oferenta

## ZESTAWIENIE
WYKONANIE KLIMATYZACJI dla UEK w Krakowie
Nr | OBIEKT | Wartość netto
1 | Pawilon A | 0
2 | Pawilon B | 0
3 | Pawilon E | 0
4 | Ustronie | 0
5 | Sienkiewicza 5 | 0
| RAZEM | 0