Kraków, dnia 29-04-2020 r.

KZ-272-3/20

Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Forum UEK na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Forum UEK na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr postępowania: KZ-272-3/20.

W związku z pytaniem do treści SIWZ, Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie i odpowiedź do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 1:

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju nawierzchni sportowej którą należy wykonać.

W udostępnionej dokumentacji występują sprzeczne informacje.

Na rysunkach: przekroje i detale wskazana jest nawierzchnia systemowa -żywica akrylowa gr 2 mm
W STWiOR-Budowa Forum uczelnianego, UEK - STB-03 Podłoża i posadzki, pkt 3 opisana jest nawierzchnia sportowa poliuretanowa o gr 13 mm.

Odpowiedź:

Jako obowiązujące rozwiązanie projektowe proszę przyjąć  zgodnie z projektem architektonicznym żywicę akrylową jako rozwiązanie systemowe.

Zamawiający uznaje, że za opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu należy uznać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.

Jednocześnie Zamawiający uznaje, że Wykonawcy, którzy złożą ofertę zapoznali się niniejszymi dokumentami oraz zaakceptowali ich treść.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i nastąpi,

w dniu: 15-05-2020 r. [składanie ofert do godz. 11.00, otwarcie ofert o godz. 11.30].

Marcin Zubel

DZP UEK