Wykaz materiałów/urządzeń

oferowanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio tabelę tj. wpisać: nazwę lub markę handlową, nazwę producenta materiałów/urządzeń oferowanych przez Wykonawcę.

Wypełniony i podpisany załącznik należy dołączyć do oferty.

| Lp. | Wymogi i dane techniczne Zamawiającego dla materiałów przeznaczonych do wbudowania | Materiały oferowane przez Wykonawcę Nazwa i/lub Marka Handlowa oraz Producent |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zaprawa wyrównująca: - grubość jednej warstwy – do 10mm, - czas urabialności – ok. 30 min, - czas twardnienia – do 60 min, - obciążenie ruchem pieszym – po 3 godzinach, - czas oczekiwania do klejenia – do 12 godzin. | Nazwa i/lub Marka Handlowa: ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Producent: ………………………………… ………………………………………………… |
| 2 | Preparat do gruntowania podłoży: - głęboko penetrujący na bazie dyspersji akrylowej - stosowanie w temperaturze od +5o C - czas schnięcia jednej warstwy – do 2 godzin | Nazwa i/lub Marka Handlowa: ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Producent: ………………………………… ………………………………………………… |
| 3 | Płytki podłogowe: - gres 30x30cm kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - wykonane jako antypoślizgowe - nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % - wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa. | Nazwa i/lub Marka Handlowa: ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Producent: ………………………………… ………………………………………………… |
| 4 | Tapeta winylowa - wzór do uzgodnienia z użytkownikiem - do klejenia na styk - odporność na zmywanie i detergenty - odporność na promienie UV | Nazwa i/lub Marka Handlowa: ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Producent: ………………………………… ………………………………………………… |
| 5 | Zaprawa klejowa: do klejenia płytek na podłożu cementowo-wapiennym o zwiększonej odporności na działanie wody, wysokoelastyczna. przyczepność ≥ 1,0 N/mm2 długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut Zaprawa do spoinowania: o zwiększonej odporności na działanie wody, barwa do uzgodnienia z użytkownikiem. Kleje i fugi jednego producenta | Nazwa i/lub Marka Handlowa: ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Producent: ………………………………… ………………………………………………… |
| 6 | Płytki podłogowe: 20x120cm – drewnopodobne; ścieralność V klasa ścieralności wykonane jako antypoślizgowe Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa. Wielkość płytek – 20x120cm. | Nazwa i/lub Marka Handlowa: ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Producent: ………………………………… ………………………………………………… |
| 7 | Farba lateksowa - odporna na szorowanie na mokro – farba klasy 1, - gęstość – min 1,4 g/cm3 , - temperatura stosowania – od +5o C, - dobrze kryjąca, matowa. | Nazwa i/lub Marka Handlowa: ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Producent: ………………………………… ………………………………………………… |

______________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy