## PRZEDMIAR
|  | KZ-272- 5/20 |  |  | Załącznik nr 7
”Wykonanie docieplenia ścian i stropodachu budynku Biblioteki Głównej UEK wraz z wymianą części stolarki aluminiowej budynku"
| Przedmiar Robót w oparciu o który należy przygotować Kosztorys Ofertowy |  |  |  |  | 0
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | netto
1.1 |  | Demontaż elementów na elewacji budynku i ponowny montaż po wykonaniu elewacji | kpl | 1 |  | 0
1.2 |  | Demontaż - listwy elewacyjne drewniane | mb | 2261 |  | 0
1.3 |  | Demontaż zielonego szkła fasadowego, oraz warstwy styropianu, fasada nieprzezierna | m2 | 2205 |  | 0
1.4 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich, parapety zewnętrzne | m2 | 310.2 |  | 0
1.5 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 400 |  | 0
1.6 | KNR 4-01 0349-04 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej | m3 | 5 |  | 0
1.7 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy i złożenie do ponownego montazu | m | 75 |  | 0
1.8 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych i złożenie do ponownego montażu | m | 180 |  | 0
1.9 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa | m2 | 150 |  | 0
1.10 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna, Krotność = 3 | m2 | 150 |  | 0
1.11 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie krat stalowych | m2 | 77.14 |  | 0
1.12 | KNR 4-01 0212-03 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone | m3 | 3.65 |  | 0
1.13 | KNR 2-31 0815-02 | Rozebranie opasek, płyty betonowe 50x50x7ˇcm na podsypce piaskowej | m2 | 281.75 |  | 0
1.14 | KNR 4-01 0108-11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm | m3 | 23 |  | 0
1.15 | KNR 4-01 0108-12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm, Krotność = 14 | m3 | 23 |  | 0
1.16 |  | Wywóz i utylizacja ocieplenia, papy asfaltowej oraz szkła z rozbiórek | kpl | 1 |  | 0
2 |  | DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I ROBOTY TOWARZYSZĄCE
2.1 | KNR 2-01 0201-05 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, koparka 0,25ˇm3, grunt kategorii III, 90% całości | m3 | 179 |  | 0
2.2 | KNR 4-01 0102-05 | Wykopy wąskoprzestrzenne ręczne, 10% całości | m3 | 20 |  | 0
2.3 | KNR 19-01 0117-08 | Pomosty nad wykopami | m2 | 20 |  | 0
2.4 | KNR 4-01 0619-06 | Oczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych | m2 | 147.6 |  | 0
2.5 | KNR 0-40 0209-0101 | Impregnacja ścian roztworem preparatem | m2 | 147.6 |  | 0
2.6 | KNR 0-40 0212-01 | Wykonanie hydroizolacji, dwie warstwy jednoskładnikowej bitumiczno-polimerowej masy hydroizolacyjnej | m2 | 147.6 |  | 0
2.7 | KNR 2-02 0609-10 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych XPS wsp. 0,04 gr. 18 cm , izolacje pionowe, na zaprawie SZ2 | m2 | 147.6 |  | 0
2.8 |  | Dostawa i montaż klinów ze styropianu twardego | mb | 72 |  | 0
2.9 | KNR 0-23 2613-05 | Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi z trzpieniami metalowymi, ściany z betonu | szt | 740 |  | 0
2.10 | KNR 2-02 0607-01 | Folia kubełkowa | m2 | 144 |  | 0
2.11 |  | Dostawa i montaż - listwy wpuszczane w tynk typu bonie | mb | 72 |  | 0
2.12 | KNR 2-01 0230-0101 | Zasypanie wykopów żwirem drobnoziarnistym | m3 | 93.6 |  | 0
2.13 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 93.6 |  | 0
2.14 | KNR 2-31 0104-03 | Warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniuˇ10ˇcm, patio | m2 | 281.8 |  | 0
2.15 | KNR 2-31 0114-03 | Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8ˇcm | m2 | 281.8 |  | 0
2.16 | KNR 2-31 0114-04 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości, Krotność = 7 | m2 | 281.8 |  | 0
2.17 | KNR 2-31 0511-0201 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6ˇcm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara | m2 | 281.8 |  | 0
2.18 | KNR 2-31 0402-03 | Ławy pod obrzeża, beton B10 | m3 | 5.9 |  | 0
2.19 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe, 30x8ˇcm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 79 |  | 0
3 |  | KONSTRUKCJA STALOWA
3.1 | KNR 2-02 1211-06 | Kraty stalowe systemowe HMS ocynkowane ogniowo - dostawa i montaż | m2 | 77.1 |  | 0
4 |  | ROBOTY MUROWE
4.1 | KNR 4-01 0304-04 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami klasy 150 | m3 | 3.5 |  | 0
5 |  | ŚLUSARKA OKIENNA ALUMINIOWA |  |  |  | 0
5.1 | KNR-W 2-02 1039-02 | Okna aluminiowe malowane wg RAL 7024, zestaw szklany i folia akustyczna wg PW, typ OD1 | m2 | 5.1 |  | 0
5.2 | KNR-W 2-02 1039-02 | Okna aluminiowe malowane wg RAL 7024, zestaw szklany i folia akustyczna wg PW, typ OD2 | m2 | 2.4 |  | 0
5.3 | KNR-W 2-02 1039-02 | Okna aluminiowe malowane wg RAL 7024, zestaw szklany i folia akustyczna wg PW, typ OD3 | m2 | 1.02 |  | 0
5.4 | KNR-W 2-02 1039-03 | Okna aluminiowe malowane wg RAL 7024, zestaw szklany i folia akustyczna wg PW typ OD4 | m2 | 2.99 |  | 0
5.5 | KNR-W 2-02 1039-03 | Okna aluminiowe malowane wg RAL 7024, zestaw szklany i folia akustyczna wg PW typ OD5 | m2 | 3.34 |  | 0
5.6 |  | Dostawa i montaż - nawiewniki okienne higrosterowane np. EMM 707 lub o równorzędnych parametrach | szt | 13 |  | 0
5.7 |  | Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowocynkowej | mb | 10.9 |  | 0
5.8 |  | Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu | mb | 10.9 |  | 0
6 |  | ŚLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA
6.1 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne malowane proszkowo, przeszklone, samozamykacz szynowy, klamki, zamek patentowy, okucia nierdzewne wg PW typ ZD1 | m2 | 5.88 |  | 0
6.2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne malowane proszkowo, przeszklone, samozamykacz szynowy, klamki,zamek patentowy, o okucia nierdzewne wg PW typ ZD2 | m2 | 9.12 |  | 0
6.3 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe malowane proszkowo, przeszklone, samozamykacz szynowy, klamki,zamek patentowy, o okucia nierdzewne wg PW typ ZD3 | m2 | 4.17 |  | 0
6.4 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne malowane proszkowo, przeszklone, samozamykacz szynowy, klamki,zamek patentowy, o okucia nierdzewne wg PW typ ZD4 | m2 | 1.74 |  | 0
6.5 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne malowane proszkowo, przeszklone, samozamykacz szynowy, klamki,zamek patentowy, o okucia nierdzewne wg PW typ ZD5 | m2 | 4.74 |  | 0
6.6 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe malowane proszkowo, przeszklone, samozamykacz szynowy, klamki,zamek patentowy, o okucia nierdzewne wg PW typ DZ1 | m2 | 12.29 |  | 0
6.7 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe malowane proszkowo, przeszklone, samozamykacz szynowy, klamki,zamek patentowy, o okucia nierdzewne wg PW typ DZ2 | m2 | 17.01 |  | 0
6.8 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne p.poż. EI60 2-skrzydłowe malowane proszkowo, klamki, zamek patentowy, o okucia nierdzewne wg PW typ DZ3 | m2 | 3.72 |  | 0
6.9 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne p.poż. EI60 2-skrzydłowe malowane proszkowo, klamki, zamek patentowy, o okucia nierdzewne wg PW typ DZ4 | m2 | 5.25 |  | 0
6.10 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne p.poż. EI60 malowane proszkowo, klamki, zamek patentowy, o okucia nierdzewne wg PW typ DZ5 | m2 | 4.2 |  | 0
7 |  | ŚCIANY OSŁONOWE ALUMINIOWE, DASZKI
7.1 | KNNR 7 0504-0301 | Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, szklenie bezpieczne, folia akustyczna wg PW typ SO1 | m2 | 55 |  | 0
7.2 |  | Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowocynkowej | mb | 11 |  | 0
7.3 |  | Dostawa i montaż - daszek wejściowy systemowy ze szkła hartowanego zawieszanego na linkach wg opisu PW | m2 | 8.25 |  | 0
7.4 |  | Dostawa i montaż - daszki systemowe ze szkła klejonego hartowanego gr. 2x10 mm zawieszanego na linkach wg opisu PW | m2 | 4.95 |  | 0
7.5 |  | Dostawa i montaż - szkło systemowe mocowane punktowo z logo wytrawione we szkle i napis UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE wg opisu PW | m2 | 16.5 |  | 0
8 |  | BLACHARKA STROPODACHU DACHU GŁÓWNEGO
8.1 |  | Dostawa i montaż obróbek blacharskich z blachy tytancynk na mocowaniach systemowych | m2 | 270.1 |  | 0
8.2 |  | Dostawa i montaż kapinosów systemowych tytanowocynkowych | mb | 68.4 |  | 0
8.3 | KNR-W 2-02 0527-0302 | Rury spustowe - montaż | m | 171 |  | 0
9 |  | DOCIEPLENIE STROPODACHU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM I MASZYNOWNIĄ
9.1 |  | Dostawa i montaż - koryto odwadniające z blachy tytancynk o wym 5x15 cm wyłożone membraną EPDM z kablem grzejnym | mb | 8 |  | 0
9.2 | KNR 4-01 0311-0202 | Uzupełnienie murów ogniowych, zaprawa cem-wap, attyka maszynowni | m3 | 1.01 |  | 0
9.3 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe kliny z z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,40 W/mK, o ciężarze własnym 0,40 kN/m3, niepalne gr. 4-15 cm | m2 | 5.4 |  | 0
9.4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych gr. 5 cm | m2 | 21.25 |  | 0
9.5 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie płyta drewnopochodna OSB 3 /wodoodporna/ gr. 22 mm | m2 | 25.01 |  | 0
9.6 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej | m2 | 131.69 |  | 0
9.7 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych gr. 22 cm | m2 | 111.1 |  | 0
9.8 |  | Pokrycie dachu wraz z obróbkami na samoprzylepną membranę typu EPDM na bazie kauczuku zbrojona wkładką z włókna szklanego o grubości min. 2,5 mm | m2 | 157.2 |  | 0
9.9 |  | Dostawa i montaż obróbek blacharskich z blachy tytancynk na mocowaniach systemowych | m2 | 65.5 |  | 0
9.10 |  | Dostawa i montaż kapinosów systemowych tytanowocynkowych | mb | 12.7 |  | 0
10 |  | DOCIEPLENIE STROPODACHu GŁÓWNEGO
10.1 |  | Porządkowanie stropodachów i przygotowanie do wykonania docieplenia | kpl | 1 |  | 0
10.2 | KNR 9-12 0303-01 | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej , grubości min 23 cm, metoda zasypywania powierzchni, poziomych, z położeniem folii paroszczelnej | m2 | 1662.5 |  | 0
10.3 | KNR 9-12 0303-03 | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej, dodatek za każdy 1 cm grubości | m2 | 1662.5 |  | 0
11 |  | DOCIEPLENIE ELEWACJI
11.1 | KNR 0-23 2615-0303 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej elewacyjnej gr. 18 cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie tynk cienkowarstwowy barwiony w masie na bazie żywic silikonowych, faktura baranek uziarnienie 1,0 mm, słupy z ościeżami | m2 | 1569.32 |  | 0
11.2 | KNR 0-23 2615-0303 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej elewacyjnej gr. 18 cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie tynk cienkowarstwowy barwiony w masie na bazie żywic silikonowych, faktura baranek uziarnienie 1,0 mm, pola międzyokienne, pilastry, attyka | m2 | 2415.88 |  | 0
11.3 | KNR 0-23 2615-0303 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej elewacyjnej gr. 18 cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie tynk cienkowarstwowy barwiony w masie na bazie żywic silikonowych, faktura baranek uziarnienie 1,0 mm, maszynownie | m2 | 117.34 |  | 0
11.4 | KNR 0-23 2612-08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 2626 |  | 0
11.5 | KNR 0-23 2615-0303 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 22 cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej ziarno 1 mm (PODCIEŃ) | m2 | 62.56 |  | 0
11.6 |  | Dostawa i montaż - listwy elewacyjne kompozytowe systemowe o wym 9,5x22 cm na podkonstrukcji systemowej wg opisu PW | mb | 2261 |  | 0
11.7 |  | Dostawa i montaż obróbek blacharskich z blachy tytancynk na mocowaniach systemowych | mb | 1416.6 |  | 0
11.8 |  | Dostawa i montaż kolców, zabezpieczeń przeciwko ptakom Ecopic | mb | 1416.6 |  | 0
11.9 |  | Dostawa i montaż w elewacji ( warstwa ocieplenia ) - budki lęgowe podwójne dla jerzyków o wym. 74x24x19 cm, elewacja płn.wsch. | szt | 37 |  | 0
11.10 | ORGB 2-02 1624-04 | Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe, wysokość 20 m | m2 | 5431 |  | 0
11.11 | ORGB 2-02 1625-01 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 5431 |  | 0
12 |  | ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE
12.1 | KNR 4-01 0708-0302 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, ościeża szerokości do 40ˇcm, ościeża okien i drzwi | m | 13.7 |  | 0
12.2 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3ˇmm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie | m2 | 5.5 |  | 0
12.3 | KNR-W 2-02 1510-03 | Malowanie ościeży farbami akrylowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 5.5 |  | 0
12.4 |  | Przygotowanie podłoża i wykończenie schodów żelbetowych i rampy żywicą poliuretanową wg opisu PW | m2 | 37 |  | 0
12.5 |  | Dostawa i montaż wycieraczki systemowej przed drzwiami wejściowymi | m2 | 4 |  | 0
13 |  | INSTALACJE ODGROMOWE
13.1 |  | Demontaż istniejącej instalacji odgromowej | kpl | 1 |  | 0
13.2 | KNNR 5 0601-0102 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach - Pręty stalowe ocynkowane Fe/Zn 8mm | m | 654 |  | 0
13.3 | KNNR 5 0615-01 | Iglice odgromowe h=2,5 m | kpl | 15 |  | 0
13.4 | KNNR 5 0101-0604 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fiˇ28 | m | 322 |  | 0
13.5 | KNR-W 5-08 0204-04 | PA Pręty stalowe ocynkowane 8mm w rurach | m | 300 |  | 0
13.6 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o średnicy do 10ˇmm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych | szt | 140 |  | 0
13.7 | KNNR 5 0605-02 | Uziomy powierzchniowe poziome - Bednarka ocynkowana St0S 30x4ˇmm | m | 262 |  | 0
13.8 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120ˇmm2 | szt | 14 |  | 0
13.9 | KNR 5-08 0802-07 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, objętość do 1.00ˇdm3 | szt | 14 |  | 0
13.10 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - Skrzynka złącza kontrolnego | szt | 14 |  | 0
13.11 | KNNR 5 0612-06 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik | szt | 14 |  | 0
13.12 | KNNR 5 0602-02 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, Bednarka ocynkowana St0S 30x4ˇmm | m | 60 |  | 0
13.13 | KNNR 5 0611-05 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120ˇmm2 | szt | 14 |  | 0
13.14 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji - uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 0
13.15 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji - uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 13 |  | 0
13.16 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 0
13.17 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar następny | szt | 13 |  | 0
|  |  |  | RAZEM NETTO |  | 0
KOMÓRKI DO WYPEŁNIENIA przez Oferenta