KZ-272-19/20								załącznik nr 11

Wykaz urządzeń

zaoferowanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio tabelę tj. wpisać: nazwę lub markę handlową, nazwę producenta urządzenia oferowanego przez Wykonawcę.

Wypełniony i podpisany załącznik należy dołączyć do oferty.

| Lp. | Wymogi i dane techniczne Zamawiającego dla urządzeń/materiałów przeznaczonych do wbudowania | urządzenie oferowane przez Wykonawcę- Nazwa lub/i typ urządzenia - nazwa producenta |
| --- | --- | --- |
| 1. | Agregat skraplający inwertorowy Czynnik chłodniczy: R410A wydajność chłodnicza nominalna Qch = 33,50 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 400V~/3/50 pobór prądu: nie więcej niż 8,98 [kW] dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia: od -5°C do +43oC Wskaźnik EER (chłodzenie) nie mniej niż 3,73 | Nazwa lub/i typ urządzenia……………………………… nazwa producenta……................. ………………………………………………. |
| 2 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R410A wydajność chłodnicza nominalna Qch = 2,80 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 pobór prądu: nie więcej niż 0,040 [kW] poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 41 dB(A) | Nazwa lub/i typ urządzenia……………………………… nazwa producenta……................. ………………………………………………. |
| 3 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R410A wydajność chłodnicza nominalna Qch = 3,6 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 pobór prądu: nie więcej niż 0,040 [kW] poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 41 dB(A) | Nazwa lub/i typ urządzenia……………………………… nazwa producenta……................. ………………………………………………. |
| 4 | Jednostka wewnętrzna ścienna Czynnik chłodniczy: R410A wydajność chłodnicza nominalna Qch = 2,20 [kW] napięcie/liczba faz/ częstotliwość: 230V~/1/50 pobór prądu: nie więcej niż 0,040 [kW] poziom ciśnienia akustycznego dla nominalnej mocy chłodniczej, mierzony w odległości 1,0 m nie wyższy niż 41 dB(A) | Nazwa lub/i typ urządzenia……………………………… nazwa producenta……................. ………………………………………………. |

Karty katalogowe urządzeń lub karty techniczne, itp. które będą zawierały parametry techniczne i funkcjonalne oferowanych urządzeń będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

_____________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy