## Kosztorys uproszczony
Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w Pawilonie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także ich konserwacja i serwis w okresie gwarancji
1 | Element | INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1 | KNR INSTAL 215/202/1 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·6.35·mm | m | 21.5 | 0 | 0
1.2 | KNR INSTAL 215/202/1 analogia | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·9.52·mm | m | 36.5 | 0 | 0
1.3 | KNR INSTAL 215/202/2 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·12.7·mm | m | 61.5 | 0 | 0
1.4 | KNR INSTAL 215/202/3 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·15,88·mm | m | 22.5 | 0 | 0
1.5 | KNR INSTAL 215/202/4 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·19.05·mm | m | 11.8 | 0 | 0
1.6 | KNR INSTAL 215/202/5 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde, Fi·22.2·mm | m | 42.5 | 0 | 0
1.7 | KNR INSTAL 215/405/1 | Trójniki kielichowe miedziane - lutowanie twarde, Fi·6,35/9,52·mm | szt | 10 | 0 | 0
1.8 | KNR INSTAL 215/405/1 | Trójniki kielichowe miedziane - lutowanie twarde, Fi·9,52/12,70·mm | szt | 1 | 0 | 0
1.9 | KNR INSTAL 215/405/2 | Trójniki kielichowe miedziane - lutowanie twarde, Fi·15,88/12,70·mm | szt | 6 | 0 | 0
1.10 | KNR INSTAL 215/405/3 | Trójniki kielichowe miedziane - lutowanie twarde, Fi·19,05/12,70·mm | szt | 3 | 0 | 0
1.11 | KNR INSTAL 215/405/4 | Trójniki kielichowe miedziane - lutowanie twarde, Fi·22,2/12,70·mm | szt | 1 | 0 | 0
1.12 | KNR INSTAL 215/405/4 | Trójniki kielichowe miedziane - lutowanie twarde, Fi·22,2/22,2·mm | szt | 1 | 0 | 0
1.13 | KNR 34/104/3 | Izolacja rurociągów otulinami Armacell AC-E/Armafelx, izolacja 9·mm , rurociąg Fi 6,35·mm | m | 21.5 | 0 | 0
1.14 | KNR 34/104/3 analogia | Izolacja rurociągów otulinami Armacell AC-E/Armafelx, izolacja 9·mm , rurociąg Fi 9,52·mm | m | 36.5 | 0 | 0
1.15 | KNR 34/104/3 analogia | Izolacja rurociągów otulinami Armacell AC-E/Armafelx, izolacja 9·mm , rurociąg Fi 12,70·mm | m | 61.5 | 0 | 0
1.16 | KNR 34/104/3 analogia | Izolacja rurociągów otulinami Armacell AC-E/Armafelx, izolacja 9·mm , rurociąg Fi 15,88·mm | m | 22.2 | 0 | 0
1.17 | KNR 34/104/3 analogia | Izolacja rurociągów otulinami Armacell AC-E/Armafelx, izolacja 9·mm , rurociąg Fi 19,05·mm | m | 11.8 | 0 | 0
1.18 | KNR 34/104/3 analogia | Izolacja rurociągów otulinami Armacell AC-E/Armafelx, izolacja 9·mm , rurociąg Fi 22,20·mm | m | 42.5 | 0 | 0
1.19 | KNR 724/127/3 | Agregat skraplający Qchł = 33,5kW zgodnie z punktem 1 Wykazu Urządzeń | szt | 1 | 0 | 0
1.20 | KNR 724/127/1 | Jednostka wewnętrzna ścienna Qchł = 2,2kW zgodnie z punktem 4 Wykazu Urządzeń | szt | 3 | 0 | 0
1.21 | KNR 724/127/1 analogia | Jednostka wewnętrzna ścienna Qchł = 2,8kW zgodnie z punktem 2 Wykazu Urządzeń | szt | 3 | 0 | 0
1.22 | KNR 724/127/1 analogia | Jednostka wewnętrzna ścienna Qchł = 3,6kW zgodnie z punktem 3 Wykazu Urządzeń | szt | 6 | 0 | 0
1.23 | KNR 724/515/5 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, R410A | kpl | 1 | 0 | 0
1.24 | KNRW 215/208/1 | Rura propylenowa o śr. 16mm - odprowadzenie skroplin | m | 47 | 0 | 0
1.25 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60·mm, podłoże różne od betonu | m | 47 | 0 | 0
1.26 | KNRW 215/218/2 (1) | Syfon umywalkowy butelkowy - wymiana syfonu - odprowadzenie skroplin | szt | 12 | 0 | 0
1.27 | KNR 724/514/2 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników | kpl | 1 | 0 | 0
1.28 | KNR 724/501/1 | Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni | kpl | 1 | 0 | 0
1.29 | KNNRW 9/1104/4 | Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40·cm, do Fi·117·mm | szt | 11 | 0 | 0
1.30 | Kalkulacja własna | Uruchomienie, rozruch i szkolenie | kpl | 1 | 0 | 0
1.31 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego - masa ogniochronna np Hilti | szt | 11 | 0 | 0
2 | Element | Instalacja elektryczna
2.1 | KNNR 5/209/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30·mm2 - YDY5X6 | m | 80 | 0 | 0
2.2 | KNNR 5/209/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 - YDY3x2,5 | m | 120 | 0 | 0
2.3 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika nadprądowego S311 B10AC | szt | 4 | 0 | 0
2.4 | KNNR 5/407/4 (1) | Montaż w rozdzielnicach nn wyłącznika różnicowo-prądowy P302 25-30-A | szt | 4 | 0 | 0
2.5 | KNNR 5/407/4 (1) | Wkładka topikowa 14x51 typ Gg 32A | szt | 3 | 0 | 0
2.6 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 4 | 0 | 0
2.7 | KNNR 5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 1 | 0 | 0
2.8 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 4 | 0 | 0
2.9 | KNNR 5/1303/3 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 0 | 0
2.10 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba pierwsza | próba | 1 | 0 | 0
2.11 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba każda następna | próba | 3 | 0 | 0
OGÓŁEM WARTOŚĆ PRAC NETTO | [5 empty] | 0