ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  INSTALACJI  C.O.

- Rury stalowe czarne

DN15										320mb

DN20									            150mb

DN25									              55mb

DN32										 70mb

DN40										 30mb

DN65										   5mb

- Izolacja – otulina z pianki PE

Grubość 20mm na rurę DN15							320mb

Grubość 30mm na rurę DN20							150mb

Grubość 30mm na rurę DN25							  55mb

Grubość 40mm na rurę DN32							  70mb

Grubość 50mm na rurę DN40							  30mb

Izolacja – otulina z wełny skalnej

Grubość 70mm na rurę DN65						   	   5mb

- Głowice termostatyczne do grzejników						66szt

- Podwójny kurek kulowy 2 xGW ¾”						66szt

- Zawór równoważący DN15							  9szt

- Zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym DN10				  9szt

- Zawór regulujący różnicę ciśnień DN15	(50 – 300mbar)			   	  9szt

- Grzejniki płytowe zaworowe

11KV/600

L=400mm                                                                                                             2szt

L=520mm                                                                                                             2szt

22KV/400

L=920mm                                                                                                             2szt

22KV/600

L=400mm                                                                                                             3szt

L=520mm                                                                                                             11szt

L=600mm                                                                                                             7szt

L=720mm                                                                                                             12szt

L=800mm                                                                                                             6szt

L=920mm                                                                                                             2szt

L=1000mm                                                                                                            3szt

L=1120mm                                                                                                            5szt

L=1320mm                                                                                                            8szt

33KV/600

L=1120mm                                                                                                             1szt

L=1120mm                                                                                                             2szt