## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
5
0 | POZYCJE KOSZTORYSU
6 | RACHUNEK ILOŚCIOWY WYKONANYCH ROBÓT
7 | ZBIORCZY RACHUNEK ILOŚCIOWY WYKONANYCH ROBÓT

## Pozycje
| KZ- 272- 21/20 |  |  |  | załącznik nr 7 do SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH
Przy wycenie pozycji kosztorysowej proszę zapoznać się z opisem Specyfikacji Technicznej i zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie
Lp. | podstawa wyceny prac ; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ( STWiORB ) | Wykonanie głebokiej termomodernizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w zakresie przebudowy wewnęrznej instalacji centralnego ogrzewania obejmująca ; wykonanie nowych poziomów i pionów c.o. i montaż nowych grzejników z osprzętem. | jednostka obmiaru | ilość obmiaru | cena jednostki netto ( zł ) | wartość netto ( zł )
1 | Kalkulacja indywidualna | Przygotowanie pomieszczeń do remontu ; zabezpieczania ścian, wyposażenia meblowego, podłóg płytą osb,folią, papierem perforowanym. | kpl | 1 |  | 0
2 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania ( wraz z rurami, grzejnikami i zaworami ) | kpl | 1 |  | 0
3 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie bruzd i przebić przez ściany z zatynkowaniem | kpl | 1 |  | 0
4 | Kalkulacja indywidualna | Przejścia przez stropy piony w klasie EI60 – zaprawy i masy np.PROMASTOP | kpl | 1 |  | 0
5 | KNRW 215/403/1 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·15·mm | m | 320 |  | 0
6 | KNRW 215/403/2 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·20·mm | m | 150 |  | 0
7 | KNRW 215/403/3 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·25·mm | m | 55 |  | 0
8 | KNRW 215/403/4 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·32·mm | m | 74 |  | 0
9 | KNRW 215/403/5 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·40·mm | m | 30 |  | 0
10 | KNRW 215/403/7 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·65·mm | m | 12 |  | 0
11 | KNRW 215/403/8 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·80·mm | m | 12 |  | 0
12 | KNR 712/101/4 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi | m2 | 61 |  | 0
13 | KNR 712/201/4 (1) | Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, , farba olejna | m2 | 61 |  | 0
14 | KNR 712/209/4 (1) | Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 2 razy | m2 | 61 |  | 0
15 | KNR 34/101/11 | Izolacja – otulina z pianki PE na rury stalowe, grubość 20mm na rurę Dn15 | m | 320 |  | 0
16 | KNR 34/101/19 | Izolacja – otulina z pianki PE na rury stalowe, grubość 30mm na rurę Dn20 | m | 150 |  | 0
17 | KNR 34/101/19 | Izolacja – otulina z pianki PE na rury stalowe, grubość 30mm na rurę Dn25 | m | 55 |  | 0
18 | KNR 34/101/19 | Izolacja – otulina z pianki PE na rury stalowe, grubość 40mm na rurę Dn 32 | m | 74 |  | 0
19 | KNR 34/101/19 | Izolacja – otulina z pianki PE na rury stalowe, grubość 50mm na rurę Dn 40 | m | 30 |  | 0
20 | KNR 34/101/19 | Izolacja – otulina z wełny skalnej, grubość 70mm na rurę DN65 | m | 12 |  | 0
21 | KNR 34/101/19 | Izolacja – otulina z wełny skalnej, grubość 70mm na rurę DN80 | m | 12 |  | 0
22 | KNRW 215/115/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów o połączeniu sztywnym, Dn·15·mm | szt | 27 |  | 0
23 | KNRW 215/411/1 (2) | Zawór równoważący DN15 | szt | 9 |  | 0
24 | KNRW 215/411/1 (2) | Zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym DN10 | szt | 9 |  | 0
25 | KNRW 215/411/1 (2) | Zawór regulujący różnicę ciśnień DN15 (50 – 300mbar) | szt | 9 |  | 0
26 | KNRW 215/412/2 | Głowice termostatyczne do grzejników | szt | 66 |  | 0
27 | KNRW 215/411/1 (2) | Podwójny kurek kulowy 2 xGW ¾” | szt | 66 |  | 0
28 | KNR 31/205/4 | Grzejniki płytowe zaworowe 11KV/600/400 | szt | 2 |  | 0
29 | KNR 31/205/4 | Grzejniki płytowe zaworowe 11KV/600/520 | szt | 2 |  | 0
30 | KNR 31/205/5 | Grzejniki płytowe zaworowe 22KV/400/920 | szt | 2 |  | 0
31 | KNR 31/205/5 | Grzejniki płytowe zaworowe 22KV/600/400 | szt | 3 |  | 0
32 | KNR 31/205/5 | Grzejniki płytowe zaworowe 22KV/600/520 | szt | 11 |  | 0
33 | KNR 31/205/5 | Grzejniki płytowe zaworowe 22KV/600/600 | szt | 7 |  | 0
34 | KNR 31/205/5 | Grzejniki płytowe zaworowe 22KV/600/720 | szt | 12 |  | 0
35 | KNR 31/205/5 | Grzejniki płytowe zaworowe 22KV/600/800 | szt | 6 |  | 0
36 | KNR 31/205/5 | Grzejniki płytowe zaworowe 22KV/600/920 | szt | 2 |  | 0
37 | KNR 31/205/5 | Grzejniki płytowe zaworowe 22KV/600/1000 | szt | 3 |  | 0
38 | KNR 31/205/5 | Grzejniki płytowe zaworowe 22KV/600/1120 | szt | 5 |  | 0
39 | KNR 31/205/5 | Grzejniki płytowe zaworowe 22KV/600/1320 | szt | 8 |  | 0
40 | KNR 31/205/9 | Grzejniki płytowe zaworowe 33KV/600/1120 | szt | 3 |  | 0
41 | Kalkulacja indywidualna | Podłączenie nowej instalacji c.o. do starej kotłowni wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem do uruchomienia . | kpl | 1 |  | 0
42 | KNRW 215/436/1 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | układ | 66 |  | 0
43 | KNRW 215/128/2 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych, 2 razy | m | 630 |  | 0
44 | Kalkulacja indywidualna | Pomalowanie uszkodzonych tynków sufitów ścian podczas demontażu i wykonywania nowej instalacji c.o. | kpl | 1 |  | 0
45 | Kalkulacja indywidualna | Naprawa uszkodzonych posadzek podczas demontażu i wykonywania nowej instalacji c.o. | kpl | 1 |  | 0
46 | Kalkulacja indywidualna | Wynoszenie , wywóz utylizacja złomu | kpl | 1 |  | 0
47 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja gruzu, odpadów remontowych . | kpl | 1 |  | 0
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ PRAC NETTO |  |  |  | 0
Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy